## o civil (hidden)
PRESUPUESTO ADECUACION SEDE CALLE 143 - BOGOTA
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | VR. UNIT. | VR. TOTAL
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1 | Desmonte de puertas en madera | und | 6 |  | 0
1.2 | Desmonte cielo raso dry-wall | m2 | 21.06 |  | 0
1.3 | Demolición muros | m2 | 61.4 |  | 0
1.4 | Demolicion piso en granito | ml | 20.5 |  | 0
1.5 | Resane general en pañetes y estucos en muros existentes | m2 | 30 |  | 0
1.6 | Regata sobre muro | ml | 20 |  | 0
1.7 | Regata sobre piso | ml | 10 |  | 0
1.8 | Retiro escombros | viaje | 3 |  | 0
2 | MUROS Y PAÑETES |  |  |  | 0
2.1 | Muro en dry-wall doble cara E/12 | ml | 4.88 |  | 0
2.2 | Muro Dry-wall doble cara | m2 | 101 |  | 0
2.3 | Muro dry-wall una cara | m2 | 8.05 |  | 0
2.4 | Muro dry-wall una cara | ml | 17.08 |  | 0
2.5 | Tapas en dry-wall | ml | 66.36 |  | 0
2.6 | Suministro e Instalación cielo raso en dry-wall | m2 | 75.4 |  | 0
2.7 | Madera de refuerzo muros dry-wall | und | 9 |  | 0
2.8 | Suministro e Instalacion cielo raso en celotex | m2 | 90.7 |  | 0
2.9 | Dintel en dry-wall | ml | 4 |  | 0
2.10 | Perforaciones en dry-wall para vanos en muros | ml | 10 |  | 0
2.11 | Pañete liso muros | ml | 12 |  | 0
3 | CARPINTERIA |  |  |  | 0
3.1 | Suministro e Instalación guardaescoba en madera pintado | ml | 78.12 |  | 0
3.2 | Suministro e Instalación puerta en madera | und | 5 |  | 0
3.3 | Suministro e instalación mueble bajo cocina | ml | 2 |  | 0
3.4 | Suministro e Instalación meson retractil | ml | 2.9 |  | 0
3.5 | Suministro e instalación puerta mueble aseo | und | 1 |  | 0
3.6 | Suministro e instalación puerta mueble poseta de aseo | und | 1 |  | 0
3.7 | Reinstalacion puertas en madera | und | 1 |  | 0
3.8 | Desmonte y reinstalación de guardaescoba | ml | 35.1 |  | 0
3.9 | Desmonte y reinstalacion de puertas en madera | und | 3 |  | 0
4 | CARPINTERIA METALICA |  |  |  | 0
4.1 | Baranda metalica escalera | ml | 5 |  | 0
4.2 | Reja cubierta patio | m2 | 61.6 |  | 0
5 | VIDRIOS |  |  |  | 0
5.1 | Fachada INSTITUCIONAL - Vidrios crudos mm con pelicula color, instalados flotados a la pared perfil vertical tubular de 1" x 1 1/4" | m2 | 16.3 |  | 0
5.2 | Puertas en vidrio de 8 mm - Accesorios en aluminio y cerradura | und | 4 |  | 0
5.3 | Fachadas Vidrio Templado de 8 mm | m2 | 34 |  | 0
5.4 | vidios muro- fachada | und | 6 |  | 0
5.5 | Tope de piso puerta | und | 7 |  | 0
5.6 | Pelicula sand blasting | m2 | 13.42 |  | 0
5.7 | Suministro e Instalación separadores mesones internet en vidrio color laminado 4+4 mm. Medidas 0.7 x 0.4 m | und | 2 |  | 0
5.8 | Suministro e Instalación de meson telefono internet en vidrio de 19 mm con soportes de barra en acero inox. Medidas 0.4 x 1 m | und | 2 |  | 0
6 | PINTURA |  |  |  | 0
6.1 | Pintura vinilo Tipo 1viniltex , Blanca 2 manos sobre muros color especial | m2 | 562 |  | 0
6.2 | Filos y dilataciones | ml | 20 |  | 0
6.3 | Pintura vinilo Tipo 1 viniltex, dintel tres caras Blanca dos manos | ml | 38.1 |  | 0
6.4 | Esquineros plasticos | und | 10 |  | 0
6.5 | Vinilo techos | m2 | 201 |  | 0
7 | VARIOS |  |  |  | 0
7.1 | Protecciones (cartón y polietileno) | gl | 1 |  | 0
7.2 | Aseo general de obra | gl | 1 |  | 0
7.3 | Trasiego horizontal de material | gl | 1 |  | 0
7.4 | Suministro e Instalación soporte de video bind | und | 1 |  | 0
7.5 | Suministro e Instalación persianas enrrollables Ref. Solares Screen N. 10 color ecovisión | m2 | 24.28 |  | 0
7.6 | Suministro e Instalación rejilla colmena para ventilación | und | 4 |  | 0
8 | PISOS Y ENCHAPES |  |  |  | 0
8.1 | Alistado y afinado de piso | m2 | 61.6 |  | 0
8.2 | Suministro e Instalación baldosa de granito | m2 | 61.6 |  | 0
8.3 | pulida y sellada de piso en granito | m2 | 61.6 |  | 0
8.4 | Cenefas en granito fundidas en sitio | ml | 21.5 |  | 0
9 | SISTEMA DE DIGITURNO CIEL |  |  |  | 17843900
9.1 | Monitor industrial 42" (incluye soporte) | und | 2 | 2470000 | 4940000
9.2 | Terminales virtuales de llamado | und | 8 | 130000 | 1040000
9.3 | Terminal de calificación USB | und | 8 | 225000 | 1800000
9.4 | Selector Virtual con impresora térmica para emisión de tiquetes por servicio | und | 1 | 2490000 | 2490000
9.5 | Selector atril touch screen (incluye CPU interna) | und | 1 | 4500000 | 4500000
9.6 | CPU Optiplex 990 con bandeja, cables VGA, stereo | und | 1 | 2000000 | 2000000
9.7 | Software digiturno IT Multimedia | und | 1 | 950000 | 950000
9.8 | Rollos por 1200 tiquetes | und | 5 | 5000 | 25000
9.9 | Instalacion en Bogotá | gl | 1 | 98900 | 98900
10 | MUEBLES ESPECIALES |  |  |  | 0
10.1 | S e I de mesa redonda baja para sala de reuniones | und | 4 |  | 0
10.2 | S e I de sillas para salas de reuniones | und | 16 |  | 0
10.3 | S e I de mueble para recepcion | und | 1 |  | 0
10.4 | S.E.I. Sillas barra cocina | und | 3 |  | 0
11 | SEÑALIZACION |  |  |  | 0
11.1 | AVISO EXTERIOR DE CARA FLEXIBLE CON VINILOS TRANSLUCIDOS E IMPRESIÓN DIGITAL. (950cm x 70 cm)Observaciones: ESPECIFICACIONES: Perfileria en aluminio anodizado natural con cara flexible en Panagraphics, con vinilos translucidos e impresión digital laminada | und | 1 |  | 0
11.2 | CAJA DE LUZ CON IMPRESIÓN DIGITAL SOBRE VINILO TRANSLUCIDO LAMINADO (INCLUYE IMPRESIÓN DIGITAL) (190 cm x 70 cm) Observaciones: ESPECIFICACIONES: Perfileria en aluminio anodizado natural, con iluminacion interior sistema T-8, base en acrilico cristal mate,parte grafica en impresión digital sobre vinilo translucido. | und | 2 |  | 0
11.3 | PORTAFICHES TENSACARTEL DE MEDIO PLIEGO.Soporte con tensores para afiches o impresos (NO INCLUIDO) (50 cm x 70 cm) Observaciones: ESPECIFICACIONES: Perfileria en aluminio anodizado natural, con conectores en plastico ABS. Sistemade tension en las esquinas para sujetar los impresos con nylony caimanes de acero. | und | 2 |  | 0
11.4 | SEÑALES DESCOLGADAS PARA PUESTOS DE ATENCION AL PUBLICO DEL 1 AL 8, (45 cm x 20 cm) | und | 8 |  | 0
11.5 | IDENTIFICADORES DE SERVICIOS PARA: Baños (2),Cocina, Equipo, Archivo. (11,25 cm x 11,25 cm) | und | 5 |  | 0
11.6 | IDENTIFICADORES PARA NO FUME. (22,5 cm x 22,5 cm) | und | 2 |  | 0
11.7 | LOGOTIPO PARA RECEPCION RECORTADO EN PLOTTER ROUTER (150 CM X 40 CM) ESPECIFICACIONES: Logotipo recortado en laser, sobre acrilico de 1 cm y acrilico de 2mms con vinilos autoadesivos y/o impresión digital | und | 1 |  | 0
11.8 | IDENTIFICADORES FOTOLUMINISCENTE PARA EXTINTORES (11,25 cm x 11,25 cm) | und | 2 |  | 0
12 | MOBILIARIO |  |  |  | 22951773
12.1 | Tablero policarbonato. 90 laminado 1.50X1.22 rectangular, incluye bases fijas, ducto cableado, postes y soporteria, entrepaño teléfonoy porta CPU | und | 7 |  | 0
12.2 | Silla operativa sin brazos 5 ruedas ergonómica | und | 11 | 342726 | 3769986
12.3 | Silla fija interlocutora tapizada | und | 18 | 125460 | 2258280
12.4 | Tandem tapizado de 3 puestos, estructura metálica con pintura electrostática y espaldar y asiento independientes, tapizado en tela | und | 9 | 456822 | 4111398
12.5 | Superficie recibo 1,22 x 1,22 GR. Derecha | und | 5 |  | 0
12.6 | Superficie recibo 1,22 x 1,22 GR. Izquierda | und | 4 |  | 0
12.8 | Superficie de trabajo 1,52 x 0,61, incluye bases | und | 2 | 170378 | 340756
12.10 | Cajonera base superficie, metálica, de 2 cajones medianos y 1 de archivo, pintura electrostática | und | 9 | 328729 | 2958561
12.12 | Basurera cuadrada | und | 18 | 34804 | 626472
12.13 | Gabinete doble 0,91 x 0,73 | und | 4 | 835580 | 3342320
12.14 | Silla universitaria brazo escolar | und | 21 | 264000 | 5544000
13 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  | 0
13.1 | Puntos sanitarios | und | 2 |  | 0
13.2 | puntos hidraulicos | und | 2 |  | 0
13.3 | Red sanitaria de 2" | und | 6 |  | 0
13.4 | Red hidraulica de 1/2" | ml | 6 |  | 0
13.5 | Poseta de aseo | gl | 1 |  | 0
14 | ILUMINACION |  |  |  | 0
14.1 | S. e I. lampara ITELUX-IR 2X2/ 16e, ENV / 4T81741 7EUNV CONBALASTRO ELECTRONICO 4x32 ILTEC Y TUBOS T8 17 W | und | 30 |  | 0
14.2 | S.e.I. luminaria bala halogena ITD-49HE11x50W 12V | und | 12 |  | 0
15 | AIRE ACONDICIONADO |  |  |  | 0
| EQUIPOS |  |  |  | 0
15.1 | Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 24000 Btu/h modelo G242CB marca LG Electronics. | und | 1 |  | 0
15.2 | Base para unidad condensadora | und | 1 |  | 0
15.3 | Mogolla de neopreno 3" X 1" | und | 4 |  | 0
| TUBERIAS EN COBRE Y ALCANCES |  |  |  | 0
15.4 | Diametro 5/8" (incluye accesorios) | ml | 10 |  | 0
15.5 | Diametro 3/8" (incluye accesorios) | ml | 10 |  | 0
15.6 | Perfil Channel x 2.4 ml | und | 3 |  | 0
15.7 | Refrigerante R-22 | gl | 1 |  | 0
15.8 | Aislamiento en rubatex de 1" | ml | 30 |  | 0
15.9 | Varilla Roscada 1/4 3 mt incluye accesorios | und | 5 |  | 0
| ACOMETIDA ELECTRICA |  |  |  | 0
15.10 | Cable encauchetado de 3 X 10 Amp. | ml | 35 |  | 0
15.11 | Cable de control de baja Cal. 16 | ml | 100 |  | 0
15.12 | Breaker enchufaBLE DE 2 x 20 Amp. | und | 1 |  | 0
15.13 | Coraza plastica PVC de 1/2" (incluye accesorios) | ml | 15 |  | 0
15.14 | Canaleta plastica blnaca (100 X 45 mm incluye aaccesorios) | ml | 6 |  | 0
| DRENAJES |  |  |  | 0
15.15 | Manguera plastica transparente de 1/2" (incluye accesorios) | ml | 15 |  | 0
15.16 | Tuberia de PVC de 1/2" (incluye accesrios) | ml | 10 |  | 0
15.17 | Microbomba de consdensado | und | 1 |  | 0
15.18 | Soportes (chazos, abrazaderas de 3/4 - 1/2" - 1" | und | 12 |  | 0
| OTROS CONCEPTOS |  |  |  | 0
15.19 | Transporte de equipos y materiales | gl | 1 |  | 0
15.20 | Pruebas arranque y balanceo del sistema | gl | 1 |  | 0
15.21 | Asistencia tecnica y mano de obra especializada | gl | 1 |  | 0
16 | RED DE ALUMBRADO |  |  |  | #VALUE!
16.1 | Suministro e Instalación de Salida para lámpara fluorescente 4*17 W, 120V, incluye: cables, conectores, tubería metálica con su respectiva soportería y cajas de paso. | und | 30 |  | 0
16.2 | Suministro e Instalación de Salida para lámpara tipo bala 2x26 W, 120V, incluye: cables, conectores, tubería metálica con su respectiva soportería y cajas de paso. | und | 4 |  | 0
16.3 | Mantenimiento de salidas para iluminacion existentes incluye: cables, conectores, tubería metálica con su respectiva soportería y cajas de paso. | gl | 1 |  | 0
16.4 | Sumnistro e Instalación salida para interruptor conmutable, incluye, interruptor conmutableble marca Leviton Línea Decora, tubería, cable con su respectiva soportería y cajas de paso. | und | 2 |  | 0
16.5 | Sumnistro e Instalación salida para interruptor doble, incluye, interruptor doble marca Leviton Línea Decora, tubería, cable con su respectiva soportería y cajas de paso. | und | 4 |  | 0
16.6 | Sumnistro e Instalación salida para interruptor sencillo, incluye, interruptor sencillo marca Leviton Línea Decora, tubería, cable con su respectiva soportería y cajas de paso. | und | 7 |  | 0
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  | #VALUE!
| ADMINISTRACION |  | % |  | #VALUE!
| IMPREVISTOS |  | % |  | #VALUE!
| UTILIDAD |  | % |  | #VALUE!
| I.V.A. / UTILIDAD |  | 16% |  | #VALUE!
| TOTAL OBRA |  |  |  | #VALUE!

## Hoja1 (hidden)
12 | MOBILIARIO |  |  | 0
12.1 | Base superficie fija | und | 9 | 0
12.2 | Base superficie plato | und | 9 | 0
12.3 | Ducto cableado 1,22 salida toma / tercer troquel | und | 7 | 0
12.4 | Entrepaño teléfono | und |  | 0
12.5 | Poste vertical 1,50 mts intermedio | und | 7 | 0
12.6 | Poste vertical 1,50 mts terminal | und | 7 | 0
12.7 | Soporte superficie a poste | und | 18 | 0
12.8 | Tablero policarbonato. 90 laminado 1.50X1.22 rectangular | und | 7 | 0
12.9 | Silla operativa sin brazos 5 ruedas ergonómica | und | 11 | 0
12.10 | Silla fija interlocutora tapizada | und | 18 | 0
12.11 | Tandem tapizado de 3 puestos, estructura metálica con pintura electrostática y espaldar y asiento independientes, tapizado en tela | und | 9 | 0
12.12 | Superficie recibo 1,22 x 1,22 GR. DER. | und | 5 | 0
12.13 | Superficie recibo 1,22 x 1,22 GR. IZQ. | und | 4 | 0
12.14 | Superficie de trabajo 1,22 x 0,61, incluye bases | und | 6 | 0
12.15 | Superficie de trabajo 1,52 x 0,61, incluye bases | und | 2 | 0
12.16 | Superficie de trabajo 1,83 x 0,61, incluye bases | und | 1 | 0
12.17 | Cajonera base superficie, metálica, de 2 cajones medianos y 1 de archivo, pintura electrostática | und | 9 | 0
12.18 | Porta CPU modular vertical | und | 9 | 0
12.19 | Basurera cuadrada | und | 18 | 0
12.20 | Cremallera de pared 0,40 | und | 23 | 0
12.21 | Cremallera de pared dry wall 0,40 | und | 0 | 0
12.22 | Gabinete doble 0,91 x 0,73 | und | 4 | 0
12.23 | Soporte HF derecho | und | 8 | 0
12.24 | Soporte HF izquierdo | und | 9 | 0
12.25 | Silla universitaria brazo escolar | und | 21 | 0

## Hoja2 (hidden)
PRESUPUESTO ADECUACION SEDE CALLE 143 - BOGOTA
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | VR. UNIT. | VR. TOTAL
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1 | Desmonte de puertas en madera | und | 6 |  | 0
1.2 | Desmonte cielo raso dry-wall | m2 | 21.06 |  | 0
1.3 | Demolición muros | m2 | 61.4 |  | 0
1.4 | Demolicion piso en granito | ml | 20.5 |  | 0
1.5 | Resane general en pañetes y estucos en muros existentes | m2 | 30 |  | 0
1.6 | Regata sobre muro | ml | 20 |  | 0
1.7 | Regata sobre piso | ml | 10 |  | 0
1.8 | Retiro escombros | viaje | 3 |  | 0
2 | MUROS Y PAÑETES |  |  |  | 0
2.1 | Muro en dry-wall doble cara E/12 | ml | 4.88 |  | 0
2.2 | Muro Dry-wall doble cara | m2 | 101 |  | 0
2.3 | Muro dry-wall una cara | m2 | 8.05 |  | 0
2.4 | Muro dry-wall una cara | ml | 17.08 |  | 0
2.5 | Tapas en dry-wall | ml | 66.36 |  | 0
2.6 | Suministro e Instalación cielo raso en dry-wall | m2 | 75.4 |  | 0
2.7 | Madera de refuerzo muros dry-wall | und | 9 |  | 0
2.8 | Suministro e Instalacion cielo raso en celotex | m2 | 90.7 |  | 0
2.9 | Dintel en dry-wall | ml | 4 |  | 0
2.10 | Perforaciones en dry-wall para vanos en muros | ml | 10 |  | 0
2.11 | Pañete liso muros | ml | 12 |  | 0
3 | CARPINTERIA |  |  |  | 0
3.1 | Suministro e Instalación guardaescoba en madera pintado | ml | 78.12 |  | 0
3.2 | Suministro e Instalación puerta en madera | und | 5 |  | 0
3.3 | Suministro e instalación mueble bajo cocina | ml | 2 |  | 0
3.4 | Suministro e Instalación meson retractil | ml | 2.9 |  | 0
3.5 | Suministro e instalación puerta mueble aseo | und | 1 |  | 0
3.6 | Suministro e instalación puerta mueble poseta de aseo | und | 1 |  | 0
3.7 | Reinstalacion puertas en madera | und | 1 |  | 0
3.8 | Desmonte y reinstalación de guardaescoba | ml | 35.1 |  | 0
3.9 | Desmonte y reinstalacion de puertas en madera | und | 3 |  | 0
4 | CARPINTERIA METALICA |  |  |  | 0
4.1 | Baranda metalica escalera | ml | 5 |  | 0
4.2 | Reja cubierta patio | m2 | 61.6 |  | 0
5 | VIDRIOS |  |  |  | 0
5.1 | Fachada INSTITUCIONAL - Vidrios crudos mm con pelicula color, instalados flotados a la pared perfil vertical tubular de 1" x 1 1/4" | m2 | 16.3 |  | 0
5.2 | Puertas en vidrio de 8 mm - Accesorios en aluminio y cerradura | und | 4 |  | 0
5.3 | Fachadas Vidrio Templado de 8 mm | m2 | 34 |  | 0
5.4 | vidios muro- fachada | und | 6 |  | 0
5.5 | Tope de piso puerta | und | 7 |  | 0
5.6 | Pelicula sand blasting | m2 | 13.42 |  | 0
5.7 | Suministro e Instalación separadores mesones internet en vidrio color laminado 4+4 mm. Medidas 0.7 x 0.4 m | und | 2 |  | 0
5.8 | Suministro e Instalación de meson telefono internet en vidrio de 19 mm con soportes de barra en acero inox. Medidas 0.4 x 1 m | und | 2 |  | 0
6 | PINTURA |  |  |  | 0
6.1 | Pintura vinilo Tipo 1viniltex , Blanca 2 manos sobre muros color especial | m2 | 562 |  | 0
6.2 | Filos y dilataciones | ml | 20 |  | 0
6.3 | Pintura vinilo Tipo 1 viniltex, dintel tres caras Blanca dos manos | ml | 38.1 |  | 0
6.4 | Esquineros plasticos | und | 10 |  | 0
6.5 | Vinilo techos | m2 | 201 |  | 0
7 | VARIOS |  |  |  | 0
7.1 | Protecciones (cartón y polietileno) | gl | 1 |  | 0
7.2 | Aseo general de obra | gl | 1 |  | 0
7.3 | Trasiego horizontal de material | gl | 1 |  | 0
7.4 | Suministro e Instalación soporte de video bind | und | 1 |  | 0
7.5 | Suministro e Instalación persianas enrrollables Ref. Solares Screen N. 10 color ecovisión | m2 | 24.28 |  | 0
7.6 | Suministro e Instalación rejilla colmena para ventilación | und | 4 |  | 0
8 | PISOS Y ENCHAPES |  |  |  | 0
8.1 | Alistado y afinado de piso | m2 | 61.6 |  | 0
8.2 | Suministro e Instalación baldosa de granito | m2 | 61.6 |  | 0
8.3 | pulida y sellada de piso en granito | m2 | 61.6 |  | 0
8.4 | Cenefas en granito fundidas en sitio | ml | 21.5 |  | 0
9 | SISTEMA DE DIGITURNO CIEL |  |  |  | 17843900
9.1 | Monitor industrial 42" (incluye soporte) | und | 2 | 2470000 | 4940000
9.2 | Terminales virtuales de llamado | und | 8 | 130000 | 1040000
9.3 | Terminal de calificación USB | und | 8 | 225000 | 1800000
9.4 | Selector Virtual con impresora térmica para emisión de tiquetes por servicio | und | 1 | 2490000 | 2490000
9.5 | Selector atril touch screen (incluye CPU interna) | und | 1 | 4500000 | 4500000
9.6 | CPU Optiplex 990 con bandeja, cables VGA, stereo | und | 1 | 2000000 | 2000000
9.7 | Software digiturno IT Multimedia | und | 1 | 950000 | 950000
9.8 | Rollos por 1200 tiquetes | und | 5 | 5000 | 25000
9.9 | Instalacion en Bogotá | gl | 1 | 98900 | 98900
10 | MUEBLES ESPECIALES |  |  |  | 0
10.1 | S e I de mesa redonda baja para sala de reuniones | und | 4 |  | 0
10.2 | S e I de sillas para salas de reuniones | und | 16 |  | 0
10.3 | S e I de mueble para recepcion | und | 1 |  | 0
10.4 | S.E.I. Sillas barra cocina | und | 3 |  | 0
11 | SEÑALIZACION |  |  |  | 0
11.1 | AVISO EXTERIOR DE CARA FLEXIBLE CON VINILOS TRANSLUCIDOS E IMPRESIÓN DIGITAL. (950cm x 70 cm)Observaciones: ESPECIFICACIONES: Perfileria en aluminio anodizado natural con cara flexible en Panagraphics, con vinilos translucidos e impresión digital laminada | und | 1 |  | 0
11.2 | CAJA DE LUZ CON IMPRESIÓN DIGITAL SOBRE VINILO TRANSLUCIDO LAMINADO (INCLUYE IMPRESIÓN DIGITAL) (190 cm x 70 cm) Observaciones: ESPECIFICACIONES: Perfileria en aluminio anodizado natural, con iluminacion interior sistema T-8, base en acrilico cristal mate,parte grafica en impresión digital sobre vinilo translucido. | und | 2 |  | 0
11.3 | PORTAFICHES TENSACARTEL DE MEDIO PLIEGO.Soporte con tensores para afiches o impresos (NO INCLUIDO) (50 cm x 70 cm) Observaciones: ESPECIFICACIONES: Perfileria en aluminio anodizado natural, con conectores en plastico ABS. Sistemade tension en las esquinas para sujetar los impresos con nylony caimanes de acero. | und | 2 |  | 0
11.4 | SEÑALES DESCOLGADAS PARA PUESTOS DE ATENCION AL PUBLICO DEL 1 AL 8, (45 cm x 20 cm) | und | 8 |  | 0
11.5 | IDENTIFICADORES DE SERVICIOS PARA: Baños (2),Cocina, Equipo, Archivo. (11,25 cm x 11,25 cm) | und | 5 |  | 0
11.6 | IDENTIFICADORES PARA NO FUME. (22,5 cm x 22,5 cm) | und | 2 |  | 0
11.7 | LOGOTIPO PARA RECEPCION RECORTADO EN PLOTTER ROUTER (150 CM X 40 CM) ESPECIFICACIONES: Logotipo recortado en laser, sobre acrilico de 1 cm y acrilico de 2mms con vinilos autoadesivos y/o impresión digital | und | 1 |  | 0
11.8 | IDENTIFICADORES FOTOLUMINISCENTE PARA EXTINTORES (11,25 cm x 11,25 cm) | und | 2 |  | 0
12 | MOBILIARIO |  |  |  | 22951773
12.1 | Tablero policarbonato. 90 laminado 1.50X1.22 rectangular, incluye bases fijas, ducto cableado, postes y soporteria, entrepaño teléfonoy porta CPU | und | 7 |  | 0
12.2 | Silla operativa sin brazos 5 ruedas ergonómica | und | 11 | 342726 | 3769986
12.3 | Silla fija interlocutora tapizada | und | 18 | 125460 | 2258280
12.4 | Tandem tapizado de 3 puestos, estructura metálica con pintura electrostática y espaldar y asiento independientes, tapizado en tela | und | 9 | 456822 | 4111398
12.5 | Superficie recibo 1,22 x 1,22 GR. Derecha | und | 5 |  | 0
12.6 | Superficie recibo 1,22 x 1,22 GR. Izquierda | und | 4 |  | 0
12.8 | Superficie de trabajo 1,52 x 0,61, incluye bases | und | 2 | 170378 | 340756
12.10 | Cajonera base superficie, metálica, de 2 cajones medianos y 1 de archivo, pintura electrostática | und | 9 | 328729 | 2958561
12.12 | Basurera cuadrada | und | 18 | 34804 | 626472
12.13 | Gabinete doble 0,91 x 0,73 | und | 4 | 835580 | 3342320
12.14 | Silla universitaria brazo escolar | und | 21 | 264000 | 5544000
13 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  | 0
13.1 | Puntos sanitarios | und | 2 |  | 0
13.2 | puntos hidraulicos | und | 2 |  | 0
13.3 | Red sanitaria de 2" | und | 6 |  | 0
13.4 | Red hidraulica de 1/2" | ml | 6 |  | 0
13.5 | Poseta de aseo | gl | 1 |  | 0
14 | ILUMINACION |  |  |  | 0
14.1 | S. e I. lampara ITELUX-IR 2X2/ 16e, ENV / 4T81741 7EUNV CONBALASTRO ELECTRONICO 4x32 ILTEC Y TUBOS T8 17 W | und | 30 |  | 0
14.2 | S.e.I. luminaria bala halogena ITD-49HE11x50W 12V | und | 12 |  | 0
15 | AIRE ACONDICIONADO |  |  |  | 0 | 40795673
| EQUIPOS |  |  |  | 0
15.1 | Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 24000 Btu/h modelo G242CB marca LG Electronics. | und | 1 |  | 0
15.2 | Base para unidad condensadora | und | 1 |  | 0
15.3 | Mogolla de neopreno 3" X 1" | und | 4 |  | 0
| TUBERIAS EN COBRE Y ALCANCES |  |  |  | 0
15.4 | Diametro 5/8" (incluye accesorios) | ml | 10 |  | 0
15.5 | Diametro 3/8" (incluye accesorios) | ml | 10 |  | 0
15.6 | Perfil Channel x 2.4 ml | und | 3 |  | 0
15.7 | Refrigerante R-22 | gl | 1 |  | 0
15.8 | Aislamiento en rubatex de 1" | ml | 30 |  | 0
15.9 | Varilla Roscada 1/4 3 mt incluye accesorios | und | 5 |  | 0
| ACOMETIDA ELECTRICA |  |  |  | 0
15.10 | Cable encauchetado de 3 X 10 Amp. | ml | 35 |  | 0
15.11 | Cable de control de baja Cal. 16 | ml | 100 |  | 0
15.12 | Breaker enchufaBLE DE 2 x 20 Amp. | und | 1 |  | 0
15.13 | Coraza plastica PVC de 1/2" (incluye accesorios) | ml | 15 |  | 0
15.14 | Canaleta plastica blnaca (100 X 45 mm incluye aaccesorios) | ml | 6 |  | 0
| DRENAJES |  |  |  | 0
15.15 | Manguera plastica transparente de 1/2" (incluye accesorios) | ml | 15 |  | 0
15.16 | Tuberia de PVC de 1/2" (incluye accesrios) | ml | 10 |  | 0
15.17 | Microbomba de consdensado | und | 1 |  | 0
15.18 | Soportes (chazos, abrazaderas de 3/4 - 1/2" - 1" | und | 12 |  | 0
| OTROS CONCEPTOS |  |  |  | 0
15.19 | Transporte de equipos y materiales | gl | 1 |  | 0
15.20 | Pruebas arranque y balanceo del sistema | gl | 1 |  | 0
15.21 | Asistencia tecnica y mano de obra especializada | gl | 1 |  | 0
16 | RED DE ALUMBRADO |  |  |  | #VALUE!
16.1 | Suministro e Instalación de Salida para lámpara fluorescente 4*17 W, 120V, incluye: cables, conectores, tubería metálica con su respectiva soportería y cajas de paso. | und | 30 |  | 0
16.2 | Suministro e Instalación de Salida para lámpara tipo bala 2x26 W, 120V, incluye: cables, conectores, tubería metálica con su respectiva soportería y cajas de paso. | und | 4 |  | 0
16.3 | Mantenimiento de salidas para iluminacion existentes incluye: cables, conectores, tubería metálica con su respectiva soportería y cajas de paso. | gl | 1 |  | 0
16.4 | Sumnistro e Instalación salida para interruptor conmutable, incluye, interruptor conmutableble marca Leviton Línea Decora, tubería, cable con su respectiva soportería y cajas de paso. | und | 2 |  | 0
16.5 | Sumnistro e Instalación salida para interruptor doble, incluye, interruptor doble marca Leviton Línea Decora, tubería, cable con su respectiva soportería y cajas de paso. | und | 4 |  | 0
16.6 | Sumnistro e Instalación salida para interruptor sencillo, incluye, interruptor sencillo marca Leviton Línea Decora, tubería, cable con su respectiva soportería y cajas de paso. | und | 7 |  | 0
#VALUE!
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  | #VALUE!
| ADMINISTRACION |  | % |  | #VALUE!
| IMPREVISTOS |  | % |  | #VALUE!
| UTILIDAD |  | % |  | #VALUE!
| I.V.A. / UTILIDAD |  | 16% |  | #VALUE!
| TOTAL OBRA |  |  |  | #VALUE!

## Adecuacion Punto Tipo
PRESUPUESTO OBRA CIVIL SEDE TIPO
|  |  |  | BOGOTA |  | CALI |  | MEDELLIN |  | CARTAGENA |  | BUCARAMANGA
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | VR. UNIT. | VR. TOTAL | VR. UNIT. | VR. TOTAL | VR. UNIT. | VR. TOTAL | VR. UNIT. | VR. TOTAL | VR. UNIT. | VR. TOTAL
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1 | Desmonte de puertas en madera | und | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2 | Desmonte cielo raso dry-wall | m2 | 21.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.3 | Demolición muros | m2 | 61.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.4 | Demolicion piso en granito | ml | 20.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.5 | Demolición de enchape. Incluye cargue, transporte y retiro escombros. | m2 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.6 | Resane general en pañetes y estucos en muros existentes | m2 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.7 | Regata sobre muro | ml | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.8 | Regata sobre piso | ml | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.9 | Retiro escombros | viaje | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | MUROS Y PAÑETES |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1 | Muro en dry-wall doble cara E/12 | ml | 4.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2 | Muro Dry-wall doble cara | m2 | 101 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3 | Muro dry-wall una cara | m2 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.4 | Tapas en dry-wall | ml | 66.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.6 | Madera de refuerzo muros dry-wall | und | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.8 | Dintel en dry-wall | ml | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.9 | Perforaciones en dry-wall para vanos en muros | ml | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.10 | Resane en Dry wall | m2 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.11 | Pañete liso muros | ml | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | CARPINTERIA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.1 | Suministro e Instalación guardaescoba en madera 8 cm | ml | 148.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.2 | Suministro e Instalación puerta en madera 0,90 x 2,40 | und | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.3 | Suministro e instalación mueble bajo cocina | ml | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.4 | Suministro e Instalación meson retractil | ml | 2.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.5 | Suministro e instalación puerta mueble aseo | und | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.6 | Suministro e instalación puerta mueble poseta de aseo | und | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.7 | Reinstalacion puertas en madera | und | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.8 | Desmonte y reinstalación de guardaescoba | ml | 35.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.9 | Desmonte de puertas en madera | und | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | CARPINTERIA METALICA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.1 | Baranda metalica escalera | ml | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.2 | Reja cubierta patio | m2 | 61.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.3 | Suministro e instalación mesón acero inoxidable 2,00 ml, incluye poceta | und | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | CIELO RASO |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.1 | Suministro e Instalación cielo raso en dry-wall | m2 | 75.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.2 | Suministro e Instalacion cielo raso en celotex | m2 | 90.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.3 | Perforaciones en dry-wall para lámparas | ml | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | VIDRIOS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.1 | Fachada INSTITUCIONAL - Vidrios crudos mm con pelicula color, instalados flotados a la pared perfil vertical tubular de 1" x 1 1/4" | m2 | 16.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.2 | Puertas en vidrio de 8 mm - Accesorios en aluminio y cerradura | und | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.3 | Fachadas Vidrio Templado de 8 mm | m2 | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.4 | Vidrios muro- fachada | und | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.5 | Tope de piso puerta | und | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.6 | Pelicula sand blasting | m2 | 13.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.7 | Suministro e Instalación separadores mesones internet en vidrio color laminado 4+4 mm. Medidas 0.7 x 0.4 m | und | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.8 | Suministro e Instalación de meson telefono internet en vidrio de 19 mm con soportes de barra en acero inox. Medidas 0.4 x 1 m | und | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.9 | Suministro e instalación puerta en vidrio templado de 0,90 x 2.40 incluye zócalos, herrajes, manijas, bases, chapa y cantonera de piso. | und | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.10 | Suministro e instalación de cerraduras | und | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.11 | Suministro e instalación película de protección solar | m2 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | PINTURA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.1 | Pintura vinilo Tipo 1 viniltex blanca 2 manos sobre muros | m2 | 562 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.2 | Filos y dilataciones | ml | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.3 | Pintura vinilo Tipo 1 viniltex, dintel tres caras blanca dos manos | ml | 38.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.4 | Pintura vinilo color trigo viniltex, tres manos | m2 | 155 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.5 | Suministro e instalación esquineros en PVC | und | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.6 | Vinilo techos | m2 | 201 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.7 | Resane y pintura tipo 1, en muros exteriores, (2 manos) | m2 | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | VARIOS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8.1 | Protecciones (cartón y polietileno) | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8.2 | Aseo general de obra | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8.3 | Trasiego horizontal de material | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8.4 | Suministro e Instalación soporte de video beam | und | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8.5 | Suministro e Instalación persianas enrrollables Ref. Solares Screen N. 10 color ecovisión | m2 | 24.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8.6 | Suministro e Instalación rejilla colmena para ventilación | und | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 | PISOS Y ENCHAPES |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9.1 | Alistado y afinado de piso | m2 | 61.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9.2 | Suministro e Instalación baldosa de granito | m2 | 61.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9.3 | Pulida y sellada de piso en granito | m2 | 61.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9.4 | Cenefas en granito fundidas en sitio | ml | 21.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9.5 | Instalación de piso cerámico porcelanato beige 0.50 X 0.50 brillante | m2 | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9.6 | Instalación de piso cerámico porcelanato beige 0.50 X 0.50 mate antideslizante | m2 | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9.7 | Instalación de piso y/o enchape ceramico | m2 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9.8 | Suminitro e instalación gravilla lavada paso escalera | ml | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9.9 | Suministro e instalación enchape 20 x 20 blanco para baños | m2 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | SEÑALIZACION |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10.1 | AVISO EXTERIOR DE CARA FLEXIBLE CON VINILOS TRANSLUCIDOS E IMPRESIÓN DIGITAL. (950cm x 70 cm)Observaciones: ESPECIFICACIONES: Perfileria en aluminio anodizado natural con cara flexible en Panagraphics, con vinilos translucidos e impresión digital laminada | und | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10.2 | CAJA DE LUZ CON IMPRESIÓN DIGITAL SOBRE VINILO TRANSLUCIDO LAMINADO (INCLUYE IMPRESIÓN DIGITAL) (190 cm x 70 cm) Observaciones: ESPECIFICACIONES: Perfileria en aluminio anodizado natural, con iluminacion interior sistema T-8, base en acrilico cristal mate,parte grafica en impresión digital sobre vinilo translucido. | und | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10.3 | PORTAFICHES TENSACARTEL DE MEDIO PLIEGO.Soporte con tensores para afiches o impresos (NO INCLUIDO) (50 cm x 70 cm) Observaciones: ESPECIFICACIONES: Perfileria en aluminio anodizado natural, con conectores en plastico ABS. Sistemade tension en las esquinas para sujetar los impresos con nylony caimanes de acero. | und | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10.4 | SEÑALES DESCOLGADAS PARA PUESTOS DE ATENCION AL PUBLICO DEL 1 AL 8, (45 cm x 20 cm) | und | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10.5 | IDENTIFICADORES DE SERVICIOS PARA: Baños (2),Cocina, Equipo, Archivo. (11,25 cm x 11,25 cm) | und | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10.6 | IDENTIFICADORES PARA NO FUME. (22,5 cm x 22,5 cm) | und | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10.7 | LOGOTIPO PARA RECEPCION RECORTADO EN PLOTTER ROUTER (150 CM X 40 CM) ESPECIFICACIONES: Logotipo recortado en laser, sobre acrilico de 1 cm y acrilico de 2mms con vinilos autoadesivos y/o impresión digital | und | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10.8 | IDENTIFICADORES FOTOLUMINISCENTE PARA EXTINTORES (11,25 cm x 11,25 cm) | und | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11.1 | Puntos sanitarios | und | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11.2 | puntos hidraulicos | und | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11.3 | Red sanitaria de 2" | und | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11.4 | Red hidraulica de 1/2" | ml | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11.5 | Poseta de aseo | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11.6 | Instalación de sanitario | und | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11.7 | Instalación de lavamanos | und | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 | ILUMINACION |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.1 | Suministro e instalación lampara 60 x 60 | und | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.2 | Suministro e instalación lámpara bala halogena ITD-49HE11x50W 12V | und | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.3 | Suministro e instalación lámpara 2x26 W | und | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13 | AIRE ACONDICIONADO |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TUBERIAS EN COBRE Y ALCANCES |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13.1 | Diametro 5/8" (incluye accesorios) | ml | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13.2 | Diametro 3/8" (incluye accesorios) | ml | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13.3 | Perfil Channel x 2.4 ml | und | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13.4 | Aislamiento en rubatex de 1" | ml | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13.5 | Varilla Roscada 1/4 3 mt incluye accesorios | und | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ACOMETIDA ELECTRICA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13.6 | Cable encauchetado de 3 X 10 Amp. | ml | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13.7 | Cable de control de baja Cal. 16 | ml | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13.8 | Breaker enchufaBLE DE 2 x 20 Amp. | und | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13.9 | Coraza plastica PVC de 1/2" (incluye accesorios) | ml | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13.10 | Canaleta plastica blnaca (100 X 45 mm incluye aaccesorios) | ml | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| DRENAJES |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13.11 | Manguera plastica transparente de 1/2" (incluye accesorios) | ml | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13.12 | Tuberia de PVC de 1/2" (incluye accesrios) | ml | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13.13 | Microbomba de consdensado | und | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13.14 | Soportes (chazos, abrazaderas de 3/4 - 1/2" - 1" | und | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| OTROS CONCEPTOS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13.15 | Transporte de equipos y materiales | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13.16 | Pruebas arranque y balanceo del sistema | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13.17 | Asistencia tecnica y mano de obra especializada | gl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 | RED DE ALUMBRADO |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14.1 | Suministro e Instalación de Salida para lámpara fluorescente 4*17 W, 120V, incluye: cables, conectores, tubería metálica con su respectiva soportería y cajas de paso. | und | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14.2 | Suministro e Instalación de Salida para lámpara tipo bala 2x26 W, 120V, incluye: cables, conectores, tubería metálica con su respectiva soportería y cajas de paso. | und | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14.3 | Suministro e Instalación de Salida para lámpara tipo bala halogena, incluye: cables, conectores, tubería metálica con su respectiva soportería y cajas de paso | und | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14.4 | Sumnistro e Instalación salida para interruptor conmutable, incluye, interruptor conmutableble marca Leviton Línea Decora, tubería, cable con su respectiva soportería y cajas de paso. | und | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14.5 | Sumnistro e Instalación salida para interruptor doble, incluye, interruptor doble, tubería, cable con su respectiva soportería y cajas de paso. | und | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14.6 | Sumnistro e Instalación salida para interruptor sencillo, incluye, interruptor sencillo, tubería, cable con su respectiva soportería y cajas de paso. | und | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ADMINISTRACION |  | % |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| IMPREVISTOS |  | % |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| UTILIDAD |  | % |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| I.V.A. / UTILIDAD |  | 16% |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| TOTAL OBRA |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
COMPRA EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES SEDE TIPO
|  |  |  | BOGOTA |  | CALI |  | MEDELLIN |  | CARTAGENA |  | BUCARAMANGA
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | VR. UNIT. | VR. TOTAL | VR. UNIT. | VR. TOTAL | VR. UNIT. | VR. TOTAL | VR. UNIT. | VR. TOTAL | VR. UNIT. | VR. TOTAL
1 | SISTEMA DE DIGITURNO CIEL |  |  |  | 17253000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1 | Monitor industrial 42" (incluye soporte) | und | 2 | 2470000 | 4940000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2 | Terminales virtuales de llamado | und | 8 | 130000 | 1040000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.3 | Terminal de calificación USB | und | 8 | 225000 | 1800000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.5 | Selector atril touch screen (incluye CPU interna) | und | 1 | 4500000 | 4500000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.6 | CPU Optiplex 990 con bandeja, cables VGA, stereo | und | 1 | 2000000 | 2000000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.7 | Software digiturno IT Multimedia | und | 1 | 950000 | 950000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.8 | Rollos por 1200 tiquetes | und | 5 | 5000 | 25000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.9 | Instalación y capacitación | gl | 1 | 1998000 | 1998000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | MOBILIARIO |  |  |  | 43423433 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.1 | Tablero acrílico. 90 laminado 1.0X1.22 rectangular, incluye bases fijas, ducto cableado, postes y soporteria | und | 7 | 1585400 | 11097800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.2 | Silla operativa sin brazos 5 ruedas ergonómica | und | 11 | 342726 | 3769986 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.3 | Silla fija interlocutora tapizada | und | 34 | 125460 | 4265640 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.4 | Tandem tapizado de 3 puestos, estructura metálica con pintura electrostática y espaldar y asiento independientes, tapizado en tela | und | 9 | 456822 | 4111398 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.5 | Superficie recibo 1,22 x 1,22 GR. Derecha | und | 5 | 575000 | 2875000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.6 | Superficie recibo 1,22 x 1,22 GR. Izquierda | und | 4 | 575000 | 2300000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.7 | Superficie de trabajo 1,52 x 0,61, incluye bases | und | 2 | 170378 | 340756 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.8 | Porta CPU modular vertical | und | 9 | 145000 | 1305000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.9 | Entrepaño teléfono 0,30 termolaminado | und | 9 | 98500 | 886500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.10 | Cajonera base superficie, metálica, de 2 cajones medianos y 1 de archivo, pintura electrostática | und | 9 | 328729 | 2958561 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.11 | Basurera cuadrada | und | 18 | 34804 | 626472 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.12 | Gabinete doble 0,91 x 0,73 | und | 4 | 835580 | 3342320 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.13 | Silla universitaria brazo escolar | und | 21 | 264000 | 5544000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.14 | Suministro e instalación mesa redonda base cromada y superficie en vidrio 0,90 para sala de reuniones | und | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.15 | Suministro e instalación sillas cuatro patas, espaldar y asiento plástico sin brazos, estructura en aluminio | und | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15.1 | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 12000 Btu/h R410 | und | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15.2 | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 24000 Btu/h R410 | und | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15.3 | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 36000 Btu/h R410 | und | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15.4 | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 48000 Btu/h R410 | und | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15.5 | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 60000 Btu/h R410 | und | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15.6 | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 72000 Btu/h R410 | und | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15.7 | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 12000 Btu/h R410 sistema de flujo de refrigerante variable | und | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15.8 | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 24000 Btu/h R410 sistema de flujo de refrigerante variable | und | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15.9 | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 36000 Btu/h R410 sistema de flujo de refrigerante variable | und | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15.10 | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 48000 Btu/h R410 sistema de flujo de refrigerante variable | und | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15.11 | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 60000 Btu/h R410 sistema de flujo de refrigerante variable | und | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15.12 | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 72000 Btu/h R410 sistema de flujo de refrigerante variable | und | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 60676433 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| IVA |  | 16% |  | 9708229.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 70384662.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## PRESU FINAL (hidden)
|  |  |  | BOGOTA | MEDELLIN | CALI | BUCARAMANGA | CARTAGENA
DESCRIPCION |  | Ponderado | und | Vlr. Unitario | Vlr. Unitario | Vlr. Unitario | Vlr. Unitario | Vlr. Unitario
1 | OBRA CIVIL MENOR
2 | PRELIMINARES | 1 |  | 206000
3 | Demolición de enchape. Incluye cargue, transporte y retiro escombros. |  | m2 | 100000
4 | Demolición de placa de contrapiso e=0,10, incluye retiro de escombro |  | m2 | 20000
5 | Demolición de muros (e=0.15). Incluye retiró de escombro |  | m2 | 30000
6 | Demolición de muros (e=0.12). Incluye retiró de escombro |  | m2 | 1000
7 | Desmonte cielo raso en Duracustic |  | m2 | 30000
8 | Desmonte cielo raso en madera |  | m2 | 25000
9 | CONCRETOS | 1
10 | Concreto andén E/. 0.10 (Hasta 3000psi) |  | m2
11 | Placa en concreto de 2500Psi hasta E/.10cms |  | m2
12 | PISOS BASES | 1
13 | Resanes pisos; mortero afinado mayor de 2m2 |  | m2
14 | Pegar, soldar (baldosa, tableta, pieza de mármol, tapar hueco con cemento) |  | m2
15 | Lavado de alfombra (desde 60 m2) |  | m2
16 | Piso vinisol de 0.30 X 0.30 E/.3mm |  | m2
17 | Lamina emeflex negra Wenge |  | m2
18 | Sum. e inst. gravilla lavada paso escalera |  | ml
19 | GUARDA ESCOBAS | 1
20 | Desmonte y reinstalación guarda escoba |  | ml
21 | Fijar y pintar de guarda escoba madera e = 8 cm |  | ml
22 | Suministro e instalación en madera tintillada altura 6cm tipo convencional |  | ml
23 | G/ escoba en madera cedro E/.8cm Wenge |  | ml
24 | Suministro e instalación gravilla lavada |  | ml
25 | Suministro e instalación Vinisol en rollo |  | ml
26 | MAMPOSTERIA | 8
27 | Muro de E/0.12 ladrillo prensado |  | m2
28 | Muro de E/0.09 bloque 4 |  | m2
29 | Resane regatas y fisuras en muros |  | ml
30 | Muro Dry Wall doble cara E/0.12 |  | m2
31 | Muro Dry Wall lineal doble cara E/0.12 |  | ml
32 | Muro Dry Wall una cara E/0.12 |  | m2
33 | Muro Dry Wall lineal una cara E/0.12 |  | ml
34 | PAÑETES | 1
35 | Pañete bajo placa 1:4 E/. 2cm |  | m2
36 | Pañete impermeabilizado en muros 1:3 E/.2cm |  | m2
37 | Pañete sobre muro 1:4 E/. cm |  | m2
38 | Mediacaña con mortero impermeabilizado |  | ml
39 | CIELO RASO | 6
40 | Suministro e instalación de cielo raso en Dry wall |  | m2
41 | Resane en Dry wall hasta 1 m2 |  | m2
42 | Suministro e instalación de cielo raso en Cielotex |  | m2
43 | Asegurar o instalar lámina más de 5 unidades |  | und
44 | Suministro e instalación de acrílicos (Hasta 2 unidades) |  | und
45 | Láminas de fibra mineral 60x1,20 hasta 2 unidades |  | gl
46 | Láminas de fibra mineral 60x1,20 más de 2 unidades |  | und
47 | Láminas de fibra mineral 60x60 hasta 2 unidades |  | und
48 | Láminas de fibra mineral 60x60 más de 2 unidades |  | und
49 | Láminas de Duracustic 60x1,20 hasta 2 unidades |  | und
50 | Láminas de Duracustic 60x1,20 más de 2 unidades |  | und
51 | Láminas de Duracustic 60x60 hasta 2 unidades |  | und
52 | Láminas de Duracustic 60x60 más de 2 unidades |  | und
53 | CUBIERTA | 3
54 | Desmonte y reinst. canales para corrección pendiente |  | ml
55 | Desmonte teja de barro |  | m2
56 | Mantenimiento de cubiertas (aseo y corrección de danos menores) |  | m2
57 | Reparación teja asbesto-cemento |  | und
58 | Desmonte teja ondulada asbesto cemento No. 4 a 8 |  | m2
59 | Suministro e instalación cubierta teja ondulada asbesto cemento No. 4 a 8 |  | m2
60 | Reposición e instalación conjunto teja buitrón Eternit |  | und
61 | Suministro e instalación canaleta 90 |  | und
62 | Reposición e instalación caballete teja Eternit |  | ml
63 | Reposición e instalación teja plástica No. 6 |  | m2
64 | Teja ondulada plástica No. 6 |  | und
65 | Teja de asbesto cemento tipo española (sin suministro) |  | und
66 | Teja de asbesto cemento tipo española No.4 |  | und
67 | Teja de asbesto cemento tipo española No.6 |  | und
68 | Teja de asbesto cemento tipo española (instalación sin suministro de materiales) |  | m2
69 | Teja de Barro (sin suministro de materiales) |  | und
70 | Suministro e instalación teja ondulada de asbesto cemento No. 4 |  | und
71 | Suministro e instalación teja ondulada de asbesto cemento No. 5 |  | und
72 | Suministro e instalación teja ondulada de asbesto cemento No. 6 |  | und
73 | Suministro e instalación teja ondulada de asbesto cemento No. 8 |  | und
74 | Teja ondulada plástica No.12 |  | und
75 | Mantenimiento Canales y bajantes de aguas lluvias (aseo y corrección de daños menores) |  | ml
76 | Limpieza y sondeo de bajantes |  | ml
77 | Limpieza domo marquesina. |  | m2
78 | Limpieza cubierta y placas planas |  | m2
79 | Reposición e instalación bajante PVC 3-4" |  | ml
80 | Reposición e instalación bajantes lámina calibre 20. Incluye accesorios y pintura |  | ml
81 | Reposición e instalación canal lámina calibre 20. Incluye accesorios y pintura. Desarrollo 0,50 |  | ml
82 | Suministro e instalación flanche latón. Desarrollo 0,08. Incluye pintura |  | ml
83 | Asegurar flanches |  | ml
84 | ENCHAPES | 6
85 | Suministro e instalación de piso cerámico porcelanato 0.60 X 0.60 |  | m2
86 | Asegurar o instalar tableta en muro o piso (20*20) |  | und
87 | Enchape muro tableta cerámica (20*20) |  | m2
88 | Enchape piso tableta cerámica (20*20) |  | m2
89 | Piso cerámico tráfico 4 tipo duropiso. |  | m2
90 | Tablón cerámico liso 30x30 |  | m2
91 | Enchape cerámico 20,5x20,5 (muro, piso) |  | m2
92 | Enchape Tableta 20x20 (muro piso) (hasta ,30) |  | ml
93 | ACCESORIOS ENCHAPES | 1
94 | Bocel winn en aluminio |  | ml
95 | Rejillas aluminio con sosco 3x2" |  | und
96 | Pirlán aluminio |  | ml
97 | PINTURA | 6
98 | Resanes con estuco en muro y cielorraso. |  | m2
99 | Estuco |  | m2
100 | Estuco y vinilo 3 manos en muro y cielo raso |  | m2
101 | Estuco y vinilo 3 manos en cielo raso |  | m2
102 | Pintura de muros con vinilo tipo 1 (2 manos) |  | m2
103 | Pintura de muros con esmalte (2 manos) |  | m2
104 | Pintura de muros exterior (2 manos) |  | m2
105 | Esmalte lámina lineal. Incluye anticorrosivo |  | ml
106 | Pintura de barandas con esmalte (2 manos) |  | ml
107 | Resane y pintura tipo 1, muros y cielo raso int. (2 manos) |  | m2
108 | Resane y pintura tipo 1, en muros exteriores, (2 manos) |  | m2
109 | Esmalte sobre lámina llena. Incluye anticorrosivo |  | m2
110 | Esmalte sobre lámina llena. Incluye anticorrosivo |  | ml
111 | Al Duco sobre lámina llena. Incluye anticorrosivo |  | m2
112 | Al Duco sobre lámina llena. Incluye anticorrosivo |  | ml
113 | Aplicación esmalte sobre marcos madera |  | und
114 | Aplicación esmalte sobre madera llena |  | m2
115 | Aplicación esmalte marco y puerta |  | und
116 | Pintura Archivadores metálicos 3 gavetas |  | und
117 | Pintura G/escoba (con esmalte) |  | ml
118 | Pintura G/escoba (con tintilla) |  | ml
119 | Pintura G/escoba (al duco) |  | ml
120 | Pintura sobre tubería galvanizada |  | ml
121 | Demarcación parqueadero con esmalte trafico (E/.10cms) |  | ml
122 | ACCESORIOS PINTURA | 1
123 | Suministro e instalación esquineros en PVC |  | und
124 | IMPERMEABILIZACIÓN | 1
125 | Lavado e impermeabilización fachada en ladrillo. Incluye transporte andamios. |  | m2
126 | Impermeabilización muro exterior con Hidrosil |  | m2
127 | Limpieza de paredes |  | m2
128 | Sellado de juntas con Sikaflex |  | ml
129 | Impermeabilización para corregir gotera (hasta 4 m2) |  | m2
130 | Impermeabilización de 5m2 en adelante con emulsión asfáltica y fibra de vidrio |  | m2
131 | Impermeabilización de 5m2 en adelante con manto edil 3mm o similar |  | m2
132 | Impermeabilización con manto N4 menos de 10Mts2 |  | m2
133 | Impermeabilización con manto N4 más de 10Mts2 |  | m2
134 | Impermeabilización de placa de cubierta con manto AL80 menor a 100M2 |  | m2
135 | Impermeabilización de placa de cubierta con manto AL80 mayor a 100M2 |  | m2
136 | Impermeabilización de placa de cubierta con manto AL300 menor a 100M2 |  | m2
137 | LAMPARAS | 6
138 | Limpieza de lámparas y difusores acrílicos |  | und
139 | Desmonte, montaje para reubicación de lámparas |  | und
140 | Conectar hacer ajustes y verificar funcionamiento de lámparas |  | und
141 | Mantenimiento de lámpara fluorescente |  | und
142 | Limpieza de acrílico o lámparas |  | und
143 | Suministro e instalación lámpara 2 x 48 completa |  | und
144 | Instalación mueble lámpara 2*48 SL |  | und
145 | Suministro e instalación lámpara 2 x 96 completa |  | und
146 | Suministro e instalación lámpara 60x60 completa |  | und
147 | Desmonte y reinstalación e rejilla para lámpara |  | und
148 | Desmonte y reinstalación lámpara de incrustar |  | und
149 | Desmonte y reinstalación lámpara de sobreponer |  | und
150 | Instalación o desmonte de lámpara incrustada en cielo falso |  | und
151 | Instalación portalámparas sencillo |  | und
152 | Incremento por altura superior 3 mts |  | und
153 | BALASTO | 1
154 | Suministro e instalación balasto (incluye material menor) |  | und
155 | Suministro e instalación balasto Halógeno |  | und
156 | TUBOS FLUORESCENTES | 1
157 | Conectar, hacer ajustes y verificar funcionamiento |  | und
158 | Instalación bombillo o tubo |  | und
159 | Instalación tubo fluorescente |  | und
160 | ACCESORIOS ILUMINACION | 1
161 | Suministro e Instalación Juego sockets |  | und
162 | Instalación roseta porcelana (bombillo corriente) |  | und
163 | Instalación started 20 - 40 |  | und
164 | Mantenimiento general de avisos, incluye cambio de elementos tales como balasto, foto celdas, tubos, socket. |  | m2
165 | ALAMBRES ELECTRICOS | 1
166 | Reposición e instalación alambre AWG # 14 |  | ml
167 | Reposición e instalación alambre AWG # 12 |  | ml
168 | Reposición e instalación alambre AWG # 10 |  | ml
169 | Reposición e instalación alambre AWG # 10 desnudo |  | ml
170 | Reposición e instalación alambre AWG # 8 |  | ml
171 | CABLES ELECTRICOS | 1
172 | Desmontar, instalar, pegar, asegurar con silicona, grapas, tornillos, etc. |  | ml
173 | Reposición e instalación cable coaxial |  | ml
174 | Reposición e instalación cable coaxial RG 59 |  | ml
175 | Reposición e instalación cable 2x10 |  | ml
176 | Reposición e instalación cable 2x12 |  | ml
177 | Reposición e instalación cable 2x14 de 7 hilos |  | ml
178 | Reposición e instalación cable 2x16 |  | ml
179 | Reposición e instalación cable 2x18 |  | ml
180 | Reposición e instalación cable 2x22 |  | ml
181 | Reposición e instalación cable encauchetado 2x10 |  | ml
182 | Reposición e instalación cable encauchetado 3x12 |  | ml
183 | Reposición e instalación cable encauchetado 3x14 |  | ml
184 | Reposición e instalación cable encauchetado 3x16 |  | ml
185 | Reposición e instalación cable siliconado |  | ml
186 | Suministro e instalación terminal para coaxial dúplex |  | und
187 | CANALETAS | 1
188 | Desmontar, instalar, pegar, asegurar con silicona, grapas, tornillos, etc. |  | ml
189 | Instalación Canaleta plástica 2x1 |  | ml
190 | Instalación Canaleta metálica voz y datos 10x4 |  | ml
191 | Instalación Conduleta plástica |  | ml
192 | CANTONERA ELECTRICA | 1
193 | Asegurar partes sueltas o conectar y hacer ajustes, verificar funcionamiento/ |  | und
194 | Asegurar partes sueltas |  | und
195 | Instalación Clavija 15 A Polo a tierra |  | und
196 | Instalación Clavija 15 A Polo Sencilla |  | und
197 | Conectar, hacer ajustes y verificar funcionamiento |  | und
198 | Revisión de campana extractora |  | und
199 | Instalación filtro para extractor olores |  | und
200 | Traslado de toma sin regata (incluye: toma s/poner, cable y canaleta. Hasta 5 ml) |  | und
201 | Desmonte o retiro de partes sueltas, cajas o tomacorrientes |  | und
202 | Instalación de toma 120 V |  | und
203 | Instalación de toma doble polo a tierra |  | und
204 | Instalación de toma doble |  | und
205 | Instalación de toma trifásica de 20 A |  | und
206 | Instalación Toma aérea 15 amp polo a tierra |  | und
207 | Instalación Toma aérea 15 amp |  | und
208 | Instalación Toma aérea polo a tierra sobreponer |  | und
209 | Asegurar a caja (incluye tornillos) |  | und
210 | Conectar, hacer ajustes y verificar funcionamiento |  | und
211 | Interruptor de sobreponer sencillo |  | und
212 | Instalación Caja metálica 5800 |  | und
213 | Instalación Caja plástica 5800 s/poner |  | und
214 | Instalación Caja octogonal |  | und
215 | Instalación Tapa metálica ciega (incluye tornillos) |  | und
216 | Instalación Tapa plástica (incluye tornillos) |  | und
217 | Instalación Tapa interruptor |  | und
218 | Instalación Tapa tablero (incluye tornillos) |  | und
219 | Reposición e instalación varillas Cooper Weld. Incluye tratamiento químico |  | und
220 | Reposición e instalación caja para contador de luz |  | und
221 | Asegurar tapa (incluye tornillos) |  | und
222 | Mantenimiento preventivo eléctrico |  | und
223 | Reorganización o traslado de circuitos hasta 15 mts |  | und
224 | Atender caída fluido eléctrico, resetear/ajustar/prender taco |  | und
225 | Identificación y señalización de Circuitos en tablero de 12 circuitos |  | und
226 | Medición de carga en cada fase y balanceo para tablero eléctrico de 12 circuitos. |  | und
227 | Independizar circuitos |  | und
228 | Reposición e instalación tablero parcial 12 circuitos. Incluye tacos |  | und
229 | Reposición e instalación tablero parcial de 6 circuitos |  | und
230 | Reposición e instalación automáticos de 20, 30 o 40 Amp |  | und
231 | Reposición e instalación automáticos de 50 A |  | und
232 | Reposición e instalación automático de 3*50 A |  | und
233 | Reposición e instalación automático de 3*60 A |  | und
234 | Reposición e instalación automático de 3*100 A Industrial |  | und
235 | Reposición e instalación automático de 100 A enchufable |  | und
236 | Mantenimiento general de avisos, incluye cambio de elementos tales como balasto, foto celdas, tubos, socket. |  | und
237 | Cambio de tubo fluorescente |  | und
238 | Conectar, hacer ajustes y verificar funcionamiento |  | und
239 | Instalación bombillo Sodio (con suministro) |  | und
240 | Suministro e instalación ducto extractor olores cal.22 25*25 (incluye fijaciones) |  | und
241 | Suministro e instalación rejilla extractor olores hasta 25*25 |  | und
242 | Suministro e instalación extractor olores 12" (incluye inst. eléctrica) |  | und
243 | Suministro e instalación extractor de olores 4" baño (incluye inst. eléctrica) |  | und
244 | Reposición e instalación resistencia |  | ml
245 | Aseo interno áreas intervenidas |  | und
246 | Suministro e instalación tubería PVC ½” |  | ml
247 | Suministro e instalación tubería PVC 3/4” |  | ml
248 | Reposición e instalación tubería conduit metálica de 3/4" |  | und
249 | EQUIPOS O APARATOS | 1
250 | Asegurar partes sueltas en planta o aparato telefónico |  | ml
251 | Revisión y diagnostico de planta telefónica |  | und
252 | Revisión y diagnostico de fax o aparato tel. |  | ml
253 | Conexión de línea en planta telefónica |  | ml
254 | Instalar equipo telefónico o celular fijo |  | ml
255 | Instalar equipo telefónico de intercomunicación |  | ml
256 | Instalar línea par aislado o extensión en planta tel. |  | ml
257 | Programación de línea o extensión |  | ml
258 | Programar equipo telefónico (conmutador) |  | und
259 | Programar fax |  | und
260 | ACCESORIOS TELEFONICOS
261 | RED TELEFONICA | 1
262 | Reparación de línea en red interna |  | und
263 | Traslado de línea o extensión |  | und
264 | STREEP | 1
265 | Asegurar partes sueltas |  | und
266 | Mantenimiento preventivo telefónico |  | und
267 | Ordenar colocando cable correctamente |  | und
268 | Traslado de línea o extensión |  | und
269 | Revisión, Reparación o Conexión de línea |  | und
270 | Revisión, prueba y reporte de línea dañada |  | und
271 | Identificación líneas en pares y listones |  | und
272 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS
273 | TUBERIA HIDRÁULICA | 1
274 | Corregir fugas en tubería, incluye accesorios |  | und
275 | Suministro e Instalación tubo PVC 1/2" presión, incluye accesorios |  | ml
276 | Suministro e instalación Tubo 3/4" presión, Incluye accesorios |  | ml
277 | Suministro e instalación Tubo 1 1/2 presión, Incluye accesorios |  | ml
278 | Suministro e instalación Tubo 2" presión, Incluye accesorios |  | ml
279 | Tubo Galvanizado 1/2" |  | ml
280 | ACCESORIOS HIDRÁULICOS | 1
281 | Suministro e instalación accesorios registro 1/2" |  | und
282 | Suministro e instalación accesorios registro 3/4" |  | und
283 | Suministro e instalación accesorios presión PVC 1" |  | und
284 | Suministro e instalación accesorios galv. 1/2" |  | und
285 | Suministro e instalación cheque 3/4" |  | und
286 | Suministro e instalación de registro de bola de ½ |  | und
287 | Suministro e instalación registro 1/2" |  | und
288 | Suministro e instalación registro 3/4" |  | und
289 | Suministro e instalación registro 1" |  | und
290 | Suministro e instalación Universal 1/2" pvc |  | und
291 | Suministro e instalación registro de ducha 1/2" |  | und
292 | Reposición e inhalación llave tipo jardín |  | und
293 | INSTALACIONES SANITARIAS
294 | TUBERIA SANITARIA | 1
295 | Reposición e instalación tubería sanitaria PVC 2". Incluye accesorios |  | ml
296 | Reposición e instalación tubería sanitaria PVC 3" y 4" |  | ml
297 | ACCESORIOS SANITARIOS | 1
298 | Suministro e instalación accesorios PVC grifería sanitarios |  | und
299 | APARATOS HIDROSANITARIOS
300 | DUCHAS | 1
301 | Suministro e instalación de ducha |  | und
302 | Corregir escapes con suministro de repuestos |  | und
303 | Brazo central |  | und
304 | Cambio de gritería o perilla (manelares) |  | und
305 | Instalación Contratuerca sujetador embolo |  | und
306 | Instalación Embolo tres piezas |  | und
307 | Instalación Pico de ducha |  | und
308 | LAVADERO O POCETA | 1
309 | Acople lavadero |  | und
310 | Asegurar a la pared |  | und
311 | Asegurar al mueble |  | und
312 | Corregir escapes (con suministro de repuestos) |  | und
313 | Desmonte y reinstalación |  | und
314 | Destapar Sifón |  | und
315 | Empaques de sifón |  | und
316 | Emboquillar filtraciones contra pared |  | und
317 | Llave corriente |  | und
318 | Rejilla sosco 3*2 |  | und
319 | LAVAMANOS - ORINAL | 1
320 | Manilar o manija metálica (incluido Tornillo) |  | und
321 | Manilar o manija porcelana (incluido Tornillo) |  | und
322 | Varilla de tapa sifón L/manos |  | und
323 | LAVAPLATOS | 1
324 | Corregir escape (con suministro) |  | und
325 | Desmonte y reinstalación |  | und
326 | Mantenimiento o revisión |  | und
327 | Mantenimiento y destape sifón |  | und
328 | Mantenimiento planta de ozono con cambio y suministro de filtro |  | und
329 | Suministro e instalación de mezclador de 4” |  | und
330 | Suministro e instalación de mezclador de 8” |  | und
331 | Suministro e instalación sifón |  | und
332 | Reposición e instalación canastilla con accesorios |  | und
333 | Empaque de grifería |  | und
334 | Emboquillar filtraciones contra pared |  | und
335 | Escudo de sifón contra pared |  | und
336 | Filtro de canastilla |  | und
337 | Griferia o mezclador corriente |  | und
338 | Manilar o manija acrílica (incl. Tornillo) |  | und
339 | Prensa estopa |  | und
340 | SANITARIO TANQUE | 1
341 | Asegurar tanque bizcocho a la taza |  | und
342 | Corregir escapes (con suministro) |  | und
343 | Desmonte y reinstalación |  | und
344 | Destapar desagüe con bomba |  | und
345 | Destapar desagüe con sonda |  | und
346 | Empaques |  | und
347 | Fijar taza al piso con cemento |  | und
348 | Flotador - brazo - manija |  | und
349 | Graduar Nivel de agua |  | und
350 | Instalación |  | und
351 | Limpieza de tanque |  | und
352 | Mantenimiento preventivo |  | und
353 | Tapa tanque blanca |  | und
354 | Suministro e instalación mueble (bizcocho) Blanco |  | und
355 | Suministro e instalación mueble (bizcocho) Color |  | und
356 | Suministro e instalación de dispensador papel |  | und
357 | SANITARIO FLUXOMETRO | 1
358 | Asegurar partes sueltas y corregir funcionamiento |  | und
359 | Asegurar bizcocho a la taza |  | und
360 | Corregir escapes (con suministro) |  | und
361 | Desmonte y reinstalación |  | und
362 | Destapar desagüe con bomba |  | und
363 | Destapar desagüe con sonda |  | und
364 | Contratuerca que fija fluxometro al sanitario |  | und
365 | Mantenimiento fluxometro con suministro de diafragma |  | und
366 | Suministro e instalación empaques fluxometro |  | und
367 | Suministro e instalación manija |  | und
368 | Suministro e instalación escudo contra pared |  | und
369 | Fijar taza al piso con cemento |  | und
370 | Graduar presión fluxometro |  | und
371 | LAVADERO O POCETA | 1
372 | Sifón |  | und
373 | Tapa sifón con accesorios |  | und
374 | Reposición e instalación poceta lava traperos. Incluye Mampostería, pañete, enchape, llave Terminal, rejilla aluminio con sosco 3x2. Dimensión 0,60 x 0,80 x 0,50 |  | und
375 | LAVAMANOS - ORINAL | 1
376 | Asegurar a la pared o mueble |  | und
377 | Asegurar parte sueltas |  | und
378 | Desmonte y reinstalación |  | und
379 | Corregir escape (sin suministro) |  | und
380 | Cambio de griferia o perilla (sin suministro) |  | und
381 | Contratuerca de embolo |  | und
382 | Contratuerca de sifón |  | und
383 | Desmonte e instalación lavamanos/orinal |  | und
384 | Suministro e instalación tapa sifón con accesorios |  | und
385 | Reposición e instalación sifón |  | und
386 | Suministro e instalación lavamanos sencillo |  | und
387 | Suministro e instalación acople |  | und
388 | Mantenimiento preventivo |  | und
389 | Mantenimiento y destape sifón (con sondeo) |  | und
390 | Aireador de punta del brazo de mezclador |  | und
391 | Brazo completo mezclador |  | und
392 | Emboquillar filtraciones contra pared |  | und
393 | Empaque de embolo |  | und
394 | Escudo |  | und
395 | Escudo de sifón contra pared |  | und
396 | Grifería corriente |  | und
397 | Llave corriente L/manos |  | und
398 | Manilar o manija acrílica (incl. Tornillo) |  | und
399 | SANITARIO FLUXOMETRO | 1
400 | Suministro e Instalación sanitario |  | und
401 | Instalación fluxometro |  | und
402 | Suministro e instalación griferia sanitario |  | und
403 | Suministro e instalación manija |  | und
404 | Niples y accesorios galvanizados |  | und
405 | Tapa graduar presión |  | und
406 | Suministro e instalación de dispensador papel |  | und
407 | SIFON | 1
408 | Asegurar rejilla de sifón |  | und
409 | Destapar y sondear (hasta 1 metro) |  | und
410 | Destapar y sondear (hasta 6 metros) |  | und
411 | Destapar con sonda eléctrica tub. A.N |  | ml
412 | Rejilla sosco 3*2 |  | und
413 | CALENTADOR | 1
414 | Asegurar y ajustar partes sueltas |  | und
415 | Corregir escapes con sum. de repuestos |  | und
416 | Desmonte y reinstalación |  | und
417 | Desocupar, lavar y eliminar residuos corrosivos |  | und
418 | Válvula de seguridad |  | und
419 | CARPINTERIA
420 | PASAMANOS | 1
421 | Asegurar con cemento |  | und
422 | Suministro pasamano metálico |  | und
423 | Suministro pasamanos en madera |  | ml
424 | Fijar pasamanos (una sección) |  | und
425 | PASO EN MADERA | 1
426 | Desmontar, pegar, ajustar e instalar |  | und
427 | CAJONES | 1
428 | Asegurar, incluye elementos de fijación hasta 2 unidades |  | gl
429 | Asegurar, incluye elementos de fijación más de 2 unidades |  | und
430 | Asegurar y desmontar hasta 3 unidades |  | gl
431 | Asegurar y desmontar más 3 unidades |  | und
432 | Desmonte y reinstalación |  | und
433 | Asegurar correderas y poner a funcionar correctamente |  | und
434 | Asegurar partes sueltas |  | und
435 | Cajón madera tintillada y lacada (50x38x30) |  | und
436 | Correderas metálicas |  | und
437 | Manija corriente |  | und
438 | Partes |  | und
439 | Pegar partes |  | und
440 | Revisión y ajuste de puertas |  | und
441 | Desmonte e instalación (Carpintería Madera) |  | und
442 | Asegurar partes sueltas (Carpintería Madera) |  | und
443 | Suministro e instalación de topes de puerta |  | und
444 | CERRADURAS | 1
445 | Amaestramiento de cerraduras |  | und
446 | Apertura de cerradura de escritorios |  | und
447 | Apertura de cerradura de pomo |  | und
448 | Apertura de cerradura de seguridad |  | und
449 | Cambio de guarda cerradura de escritorio |  | und
450 | Cambio de guarda cerradura de pomo |  | und
451 | Cambio de guarda cerradura de seguridad |  | und
452 | Candado grande |  | und
453 | Candado mediano |  | und
454 | Candado pequeño |  | und
455 | Cerradura pico de loro |  | und
456 | Cerradura tipo guantera |  | und
457 | Copia de llave corriente hasta 5 unidades |  | und
458 | Copia de llave corriente |  | und
459 | Copia llave de seguridad Americana |  | und
460 | Guardas cerradura de seguridad Americana |  | und
461 | Copia llave locker |  | und
462 | Copia llave pomo |  | und
463 | Copia llave de seguridad |  | und
464 | Copia llave de escritorio |  | und
465 | Instalación chapa de seguridad |  | und
466 | Instalación o desmonte cerradura de pomo |  | und
467 | Instalación o desmonte cerradura de escritorio hasta 2 und. |  | und
468 | Instalación o desmonte cerradura de escritorio más de 2 und. |  | und
470 | Instalación o desmonte cerradura para cajonera modular |  | und
471 | Pomo de aluminio para cerradura alcoba |  | und
472 | Pomo de madera para cerradura alcoba |  | und
473 | CERRADURAS | 1
474 | Reparación cerradura de pomo |  | und
475 | Reparación cerradura de seguridad |  | und
476 | OFICINA ABIERTA
477 | ESTANTERIA ALMACEN | 1
478 | Suministro e instalacion estante metalico 2.40 X 0.92 X 0.40, paral lamina cold roller cal 14, 7 entrepaños cal. 20 doble refuerzo, pintura en polvo horneable, union tuerca y arandela. |  | und
479 | Asegurar a la pared con suministro de chazo y tornillo |  | ml
480 | Desarmar y armar |  | ml
481 | Reubicación modulo entrepaño |  | und
482 | PANELERIA | 2
483 | Desmonte de paneles bajos hasta de 5m2 |  | gl
484 | Desmonte paneles Bajos mas de 5m2 |  | m2
485 | Desmonte paneles piso-Techo hasta 3 m2 |  | gl
486 | Desmonte paneles piso-Techo mas 3 m2 |  | m2
487 | Desmonte paneles puesto de trabajo alto |  | und
488 | Desmonte Puesto de Trabajo bajo |  | und
489 | Desmonte y Reinstalación Puesto de trabajo alto |  | und
490 | Desmonte y Reinstalación de Puesto de trabajo Bajo |  | und
491 | Montaje de Paneles Bajos hasta 3 m2 |  | gl
492 | Montaje de Paneles Piso- Techo hasta 3 m2 |  | gl
493 | Montaje de Paneles Piso Techo mas de 3 m2 |  | m2
494 | Montaje Puestos de trabajo Alto |  | und
495 | Montaje puestos de trabajo Bajo |  | und
496 | PIRLAN | 1
497 | Aluminio con ducto para pasar cables |  | ml
498 | aluminio dorado o natural |  | ml
499 | Fijar con chazo y tornillo y/o pegante o desmontar |  | ml
500 | Suministro e Int. pirlan madera lacada ancho 15cm espesor 2cm |  | ml
501 | PORTATECLADO | 1
502 | Desmonte y reinstalación |  | und
503 | PUERTAS | 3
504 | Suministro e instalación puerta en vidrio templado de (2.40 x 2.40) incluye zócalos, herrajes, manijas, bases, chapa y cantonera de piso. |  | und
505 | Arreglo puerta: incluye soldadura de bisagras y cambio de cantonera |  | und
506 | Asegurar, instalar o desmontar bisagras, cantonera, cerraduras, tope, tapaluz, etc. |  | und
507 | TRASLADO OFICINA ABIERTA | 2
508 | Desmonte e instalación para traslado puesto de trabajo |  | und
509 | Desmonte e instalación repisa colgante. Para traslado |  | und
510 | Desmonte e instalación gabinetes colgantes. Para traslado |  | und
511 | Desmonte e instalación archivo rodante. Incluye adecuación pintura interior y ajuste puertas en general. Para traslado |  | und
512 | Desmonte e instalación divisiones modulares. Incluye elementos necesarios para su instalación y funcionamiento. |  | m2
513 | PUERTAS | 4
514 | Desmonte de marcos y puerta para instalar correctamente y verificar funcionamiento |  | und
515 | Cambio Bisagras |  | und
516 | Botón madera o tarugo |  | und
517 | Cajón en formica |  | ml
518 | Cantonera corriente |  | und
519 | Suministro e Instalación brazo cierra puerta |  | und
520 | Manija de madera tintillada |  | und
521 | Paral de marco |  | und
522 | Puerta clóset (desmonte, arreglo, reinst.) |  | und
523 | Puerta mueble cocina (desmonte, arreglo, reinst.) |  | und
524 | Instalación tapaluz |  | ml
525 | Instalación tope puerta |  | und
526 | Hoja puerta fortec 0.70 |  | und
527 | Hoja puerta fortec 0.80 |  | und
528 | Hoja puerta fortec 0.90 |  | und
529 | Hoja puerta fortec 1.00 |  | und
530 | REPIZAS - ENTREPAÑOS - CARTELERAS - CUADROS | 1
531 | Desmonte e Instalación de cartelera (1,10 x 1,10) |  | und
532 | Suministro e instalación pie de amigo |  | und
533 | Instalar o desmontar chazos y/o puntillas (hasta 3 und) |  | und
534 | Instalar Repisa para teléfono |  | und
535 | CARPINTERIA ALUMINIO Y METALICA (ventana, puertas, marquesinas) | 1
536 | Suministro e instalación persianas enrollables Solar Screen. No. 10 |  | m2
537 | Aplicación de cordón de silicona transparente. |  | ml
538 | Siliconada y/o impermeabilización de ventanas |  | ml
539 | Asegurar pisa vidrio |  | ml
540 | Revisión y mantenimiento de divisiones para el baño en aluminio |  | m2
541 | Reinstalación y /o ajuste puerta duchas o división de baño |  | und
542 | Desmonte de división para el baño para instalar correctamente y verificar funcionamiento |  | m2
543 | Mantenimiento ventana lámina. (Incluye pintura, soldadura y suministro de manijas) |  | m2
544 | Asegurar y/o ajustar manija o brazo |  | und
545 | Manija corriente (ventana) |  | und
546 | Manija para ventana de aluminio |  | und
547 | Brazo corriente (ventana) |  | und
548 | Lubricar (ventana) |  | und
549 | Reposición e instalación reja de seguridad, en tubo cuadrado (tipo banco) incluye anticorrosivo y pintura |  | m2
550 | Suministro e instalación reja en malla ondulada para ventana incluye pintura |  | m2
551 | Suministro e instalación de marco en platina para caja de inspección hasta 80x80cms. |  | und
552 | Suministro e instalación de contramarco en platina para caja de inspección hasta 80x80cms. |  | und
553 | VIDRIOS - ESPEJOS - ACRILICOS | 1
554 | Asegurar y ajustar (vidrio-espejo-acrílico) |  | m2
555 | Desmonte |  | m2
556 | Suministro e instalación de espejo 4mm |  | m2
557 | Reposición e inst. de acrílico para división de baño |  | m2
558 | Suministro e instalación plaqueta acrílica señalización (10x20cms) |  | und
559 | Suministro e instalación Vidrio acanalado 4 mm |  | m2
560 | Suministro e Instalación Vidrio transparente 4 mm |  | m2
561 | EQUIPOS ESPECIALES | 5
562 | Suministro e instalación equipo Aire Acondicionado tipo mini split de 12.000 BTU, menor de 5Mts de distancia. |  | und
563 | Suministro e instalación equipo Aire Acondicionado tipo mini split de 12.000 BTU, mayor de 5Mts de distancia. |  | und
564 | Suministro e instalación equipo Aire Acondicionado tipo mini split de 18.000 BTU, menor de 5Mts de distancia. |  | und
565 | Suministro e instalación equipo Aire Acondicionado tipo mini split de 18.000 BTU, mayor de 5Mts de distancia. |  | und
566 | Mantenimiento rutinario equipos Aire Acondicionado tipo mini split. |  | und
567 | Suministro e instalación de extintores NPQM-polvo químico multipropósito ABC 10 Libras |  | und
568 | Suministro e instalación de extintores NPQM-polvo químico multipropósito ABC 20 Libras |  | und
569 | Suministro e instalación de extintores NSK-solkaflan 123 ABC 10 Libras |  | und
570 | Suministro e instalación de extintores NSK-solkaflan 123 ABC 20 Libras |  | und
571 | ACTIVIDADES ESPECIALES | 4
572 | Alquiler de andamio (hasta 3 mts) |  | und
573 | inspección básica cualquier especialidad (técnica) |  | día
574 | Técnico en telefonía (mínimo 4 horas) |  | hora
575 | Técnico carpintero reubicación de divisiones y paneleria |  | día
576 | Técnico constructor (oficial de construcción) |  | día
577 | Técnico todero |  | día
578 | Otras especialidades (pintor, ornamentador, carpintero) |  | día
579 | Trabajo de técnico (hasta 2 horas) Inspecciones, revisiones, diagnostico, soporte, recomendación, ayuda, tares habituales o especificas. |  | und
580 | Manejo de equipos auditorio (desconectar y/o conectar equipos, electrodomésticos etc.) |  | und
581 | Acarreo viaje muebles, equipos y enseres dentro del perímetro de la ciudad. |  | viaje
582 | Transportes (andamios, equipos, mueble, material, personal, etc.) |  | und
583 | OBRAS EXTERIORES | 1
584 | Sardineles |  | und
585 | Concreto andenes (2500 psi) |  | m2
| SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  | 206000 | 0 | 0 | 0 | 0